## Slide 1
ESPACES CONFINES – Permis d’accès
1ère partie – A remplir par le service EHS
Identification de l’espace confiné |  |  |  |  | Numéro du permis (date du jour en format jjmmaa + trois premières lettre du nom de la ville + n° d’incrémentation) |  |  | 
Site |  |  |  |  | Temps estimé d’intervention |  |  | 
Description de l’intervention à réaliser : |  |  |  |  |  |  |  | 
Validité du permis | De | Date : |  | A | Date : |  | Clôture du permis | Date :
 |  | Heure : |  |  | Heure : |  |  | Heure :
Liste des intervenants et des participants : |  |  |  |  |  |  |  | 
Manager(s) en charge du travail (Nom, fonction, numéro de téléphone) |  |  | Rédacteur(s) du permis (Nom, fonction, numéro de téléphone) |  |  | Intervenant(s) en espace confiné (Nom, fonction, numéro de téléphone) |  | 
Liste de l’équipement et du matériel à utiliser :
EPI à porter et règles de sécurité à respecter :
Méthode de communication mise en place :
Description de la procédure de secours et d’urgence :
Cette partie doit être complétée avant de commencer à travailler. Toutes les questions doivent être répondues par OUI, NON ou NA |  |  | 
Points de vérification | OUI/NON/NA | Points de vérification | OUI/NON/NA
Le(s) collaborateur(s) est/sont-il(s) formé(s) et qualifié(s) pour réaliser ce travail et pour entrer dans cet espace confiné ? |  | Le(s) collaborateurs(s) dispose(nt)-il(s) de l’analyse des risques réalisée avant l’entrée dans cet espace, une copie de la fiche pratique espace confiné FP FS 004 et comprennent-ils les mesures de sécurité à appliquer et les EPI à porter ? | 
Existe-t-il un moyen d’accès sécurité et un moyen de sortie facilement accessible ? |  | Est-ce que la température à l’intérieur de cet espace confiné peut être maintenue à un niveau acceptable pour travailler ? | 
Y’a-t-il un éclairage suffisant pour assurer le travail en toute sécurité ? |  | Est-ce qu’une procédure d’urgence adéquate est en place (incluant le fait de travailler à 2) ? | 
Est-ce que l’espace confiné est isolé et consigné de toute tuyauterie de raccordement ? |  | Est-ce qu’une ligne de vie, un treuil et un harnais sont disponibles ? | 
Est-ce que l’espace confiné a été purgé à l’eau/air/vapeur ? |  | Est-ce qu’un Appareil Respiratoire Isolant (ARI) est disponible et les collaborateurs sont-ils formés à son utilisation ? | 
Est-ce que l’espace confiné a été isolé et consigné électriquement ? |  | Est-ce qu’un apport d’air est assuré, ou une ventilation en place ? | 
Si vous avez répondu NON à une de ces questions, le travail ne doit pas être réalisé jusqu’à ce que les actions nécessaires soient en place |  |  | 
Risques présents dans l’espace confiné concerné :
Atmosphère dangereuse
Dispositifs mécaniques et/ou électriques
Gaz / Vapeurs inflammables ou toxiques
Absence de cheminement sécurisé
Commentaires : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
FOR FS 006 v1 – 23/05/17 - Page 1/2

## Slide 2
Renseignements sur l’appareil mesurant l’air de l’espace confiné | Type : | N° de Série : | Date de dernière calibration :
1ère série de mesures Durée : (Min 1min.) | Heures : | Minutes : | 2ème série de mesures Durée : (Min 1min.) | Heures : | Minutes : | 3ème série de mesures Durée : (Min 1min.) | Heures : | Minutes :
Oxygène (entre 19,5 et 23% ou port d’ARI obligatoire si inf. ou sup.) | % | OK NOK | Oxygène (entre 19,5 et 23% ou port d’ARI obligatoire si inf. ou sup.) | % | OK NOK | Oxygène (entre 19,5 et 23% ou port d’ARI obligatoire si inf. ou sup.) | % | OK NOK
Monoxyde de Carbone (VLEP : 50 PPM) | % | OK NOK | Monoxyde de Carbone (VLEP : 50 PPM) | % | OK NOK | Monoxyde de Carbone (VLEP : 50 PPM) | % | OK NOK
Dioxyde de Carbone (VLEP : 5000 PPM) | % | OK NOK | Dioxyde de Carbone (VLEP : 5000 PPM) | % | OK NOK | Dioxyde de Carbone (VLEP : 5000 PPM) | % | OK NOK
Autres : | % | OK NOK | Autres : | % | OK NOK | Autres : | % | OK NOK
2ème partie – Manager en charge du travail
Je confirme que j’ai vérifié le travail détaillé dans ce permis d’accès en espaces confinés, et que toutes les précautions nécessaires ont été prises pour éliminer ou amener à un niveau acceptable et durable tous les risques et dangers identifiés. La procédure de travail a été communiquée à toutes les personnes concernées et les procédures d’urgence sont en place.
Nom : |  | Signature : | 
Fonction : |  | Date : | 
Téléphone : |  | Mail | 
3ème partie – Rédacteur du permis
Le permis a été établi sur la base d’informations correctes et vérifiées.
Tous les dangers et risques ont été éliminés ou réduits au niveau le plus bas possible.
Nom : |  | Signature : | 
Fonction : |  | Date : | 
Téléphone : |  | Mail | 
4ème partie – Personne en charge de la fermeture du permis
Je confirme que le travail est terminé et que l’espace confiné est revenu à son état normal de fonctionnement. La zone de travail a été laissée propre et sécurisé.
Est-ce qu’un test de l’atmosphère à l’intérieur de l’espace confiné est nécessaire ? Si OUI, la section suivante doit être remplie |  |  | 
Nom : |  | Signature : | 
Fonction : |  | Date : | 
Téléphone : |  | Mail | 
ESPACES CONFINES – Permis d’accès
FOR FS 006 v1 – 23/05/17 - Page 2/2