# Introduction

Un audit d’installation est nécessaire avant de chiffrer une extension d’installation ou un contrat de maintenance.

L’installation peut être une installation HI-FOG® que MARIOFF n’a pas maintenu depuis plusieurs années ou une installation de brouillard d’eau haute ou basse pression d’un autre constructeur ou installateur.

L’audit permet de lister le matériel installé, le bon fonctionnement de l’installation, de faire un diagnostic et  de lister les non-conformités ou les améliorations proposées avant de prendre la paternité du site.

En proposant un contrat de maintenance d’un système, l’entreprise reprend la paternité du site et sa responsabilité pourra être mise en cause en cas de défaillance du système de protection incendie.

En effet, en tant que professionnel de l’incendie et entreprise certifiée, nous devons fournir au client un devoir de conseil.

# Audit

Le support d’audit est disponible sur la GED : IMPR-3437 - Visite de site - Brouillard d'eau.

Le logo du support est le logo CHUBB et non le logo MARIOFF afin d’éviter la confusion sur des systèmes autres que des systèmes de brouillard d’eau haute pression HI-FOG®.

Le rapport d’audit devra être visé par la direction technique avant envoi au client.

Cette prestation (visite de site et rédaction du rapport) pourra bien entendu être facturée au client.