# Introduction

L’adaptateur B07830034 (code Cristal JE21)  pour le pressostat 028250050 (2 bars) a été remplacé par un raccord avec une étanchéité renforcée.

Il sera dorénavant nécessaire de réaliser une liaison en tube lisse Ø8 entre l’adaptateur et le tronçon.

|  | Nouvelle version | Ancienne version |
| --- | --- | --- |
| Référence (code Cristal) | B07835045 (JE69) | B07830034 (JE21) |
| Raccord entrée | Raccord double bague Ø8 | Tube lisse Ø8 |
| Raccord sortie | Raccord double bague Ø 1/2" | Raccord double bague Ø 1/2" |

# Tarif

| Code Produit Cristal | Code Produit Movex | Libellé | Prix de Cession (01) | Prix de vente Installateur (IN) | Prix de vente Public (TP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JE69 | B07835045 | Adaptateur pressostat | 33.75€ | 67.50€ | 101.25€ |