# La gamme COMPACT  LINE

Pour éviter tout incident et tout déclenchement intempestif des systèmes compact line (protection compartiment moteur), ils sont livrés depuis cet été avec :

- le port de sortie de décharge obturé

- La bleed valve non monté sur le réservoir. Elle est livrée rattachée au réservoir

|  | Il est impératif de mettre en place la bleed valve avant la mise en service sans quoi le système d’extinction ne sera pas opérationnel en cas de déclenchement. L’agent propulseur sortira par le port de raccordement de la bleed valve et non le réseau d’extinction SANS décharge de l’agent extincteur. |
| --- | --- |

Il faut vérifier la mise en place de cet élément sur toutes les installations déjà livrées dans les plus brefs délais.