But : Réaliser la maintenance préventive d’une installation conformément au contrat

Domaine d’application : Périmètre Convergence Activité Système

Référence : Manuel Qualité – Norme ISO9001 – Référentiels APSAD R7 R13 – Normes NF 61-933 – process réalisation prestation Service

Principes d’action : Durant la phase de déploiement du projet Convergence, le pilote de processus peut temporairement réorganiser les tâches et rôles de chaque intervenant du process afin de faciliter la transition vers le nouvel ERP et les outils associés. - Aucun sous-traitant n’intervient chez le client sans la présence d’un représentant de notre société. - Assurer notre rôle de conseil auprès du client. - Rendre compte auprès du responsable de l’établissement après chaque intervention. Un courrier déclaration de sous-traitance est à envoyer annuellement au client si besoin pour les activités où la sous-traitance est autorisée par nos référentiels. Se référer à la procédure Proc 178 « Sélectionner, référencer et évaluer un sous-traitant » détaillant le process de sous-traitance dans sa globalité. Un devis ne peut être réalisé seulement sur un BT en cours (non clôturé). S’il est nécessaire de faire un devis contacter le RST. Lorsqu’une commande de prestation de sous-traitance AX sous contrat (location de matériel ou main-d’œuvre) est émise, le bon de livraison du matériel ou le PV de recette sous-traitance IMPR-3106 signé et sans réserve devra être transmis au Pôle Région afin qu’il effectue la réception administrative de la commande AX dans JDE

| Pilote du process | Site concerné |
| --- | --- |
| Directeur d’Agence | Agences |

| Caractéristiques |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Données d’entrée | Mesure, caractéristique |  | Critères d’acceptabilité |  |
| BTV généré par JDE - Plan de maintenance - Contrat de prestation de service actif - Échéance contractuelle de visite - bon de commande client (si requis) - 1 équipement avec du parc actif | Le BTV ne peut être généré que si seulement si les 5 éléments ci-contre sont conformes. |  |  |  |
| Données de sortie | Indicateur de performance du process |  |  |  |
|  | Type | Indicateur | Fréquence | Objectif |
| BTV clôturé -MFA | Délai Qualité | -Avancement visite entretien (indicateur 15) -respect du planning de visite d’entretien MFA > 5 |  |  |
| Rapport intermédiaire |  |  |  |  |
| Rapport de visite signé |  |  |  |  |
| Q7/Q13 | Délai | 30 jours max après Visite entretien |  | A définir |
| PV de recette de sous-traitance sans réserve (si requis) |  |  |  |  |
| Installation vérifiée |  |  |  |  |
| Devis et commande |  |  |  |  |
| Enregistrements Qualité | Responsable | Lieu | Durée d’archivage |  |
| Dossier d’affaire (contrat, devis, commande client, PV, Courrier, rapport…) | Pôle Région | Vdoc – Serveur réseau | 10 ans. |  |
| Rapport d’intervention | Automatique Ou manuellement de façon exceptionnelle par le RST ou Pôle Région | Vdoc | 10 ans. |  |
| Q7 / Q13 | automatique | Vdoc | 10 ans. |  |

| Instructions | Numéro |
| --- | --- |
| Reconnaissance du CA | INST-1015 |
| Conditions de facturation et règlement clients | INST-1002 |
| Consulter les BTV et BTP | INST-1197 |
| Dispatcher des BTV ou BTP. Les réaffecter | INST-1183 |
| Modifier des dates de rappel (échéance de visite) | INST-1178 |
| Consulter un BT terminé | INST-1194 |
| Traiter les BT refusées de l’activité Système | INST-1190 |
| Consulter les réponses d’un questionnaire | INST-1191 |
| Refus un BT en cours | INST-1203 |
| Utiliser UNItec Service Center et JOT | INST-1192 |
| Comprendre l’indicateur 15 | INST-1175 |
| Sectoriser / corriger un ou des technicien(s) | INST-1193 |
| Sectoriser / corriger un ou des équipements | INST-1185 |
| Réaliser l'audit première VE (Systèmes) | INST-1094 |
| Commander une prestation associée à un BT | INST-1205 |
| Commander du matériel associé à un BT | INST-1206 |
| Consulter une commande d’achats | INST-1200 |
| Comprendre les données référentielles | INST-1189 |
| Comprendre les équipements | INST-1176 |
| Comprendre les plans de maintenance | INST-1177 |
| Comprendre un contrat de service | INST-1180 |
| Utiliser / personnaliser un écran JDE | INST-1211 |
| Périodicité de vérification des équipements de mesure et d'essais (système) | INST-1042 |
| Méthodes de mesures courant-tension alim et batteries | INST-1036 |
| Essais à réaliser lors d’une modification d’un élément sur un système incendie | INST-1085 |
| F’gaz – Piloter les interventions installations contenant des gaz à effet de serre fluorés | INST-1128 |
| F'gaz Liste de l'outillage et règles de mise à jour | INST-1112 |
| Identification des détecteurs reconditionnés (ionique) | INST-1110 |
| Test à l'infiltromètre - Procédures pour gaz inertes et inhibiteurs (fantest) | INST-1107 |
| Gérer le retour des détecteurs ioniques vers usine | INST-1105 |
| Imprimés – Guide – Formulaires | Numéro |
| Visite terrain Chubb | IMPR-3237 |
| Support audit première VE | IMPR-3230 |
| PV de recette des travaux de sous-traitance système | IMPR-3106 |
| Validation des essais fantest du SS-TT | IMPR-3179 |
| Tableau d'associations croisées | ASS-1000 |
| Détermination du facteur de risque K - Vérification du niveau de performance | GUID-5066 |
| Liste détecteurs ioniques repris par Acquigny (photos) | GUID-5058 |
| Trame d'audit Installation DI (APSAD) | DOCU-5002 |
| Trame Q7 février 2014 | EXT-9004 |
| Trame Q13 janvier 2018 | EXT-9003 |
| Courrier relance devis démantèlement ionique | IMPR-3288 |
| Courrier de déclaration de sous-traitant marché privé | IMPR-3323 |
| Courrier déclaration de sous-traitant marché public | IMPR-3324 |
| Courrier de dégagement de responsabilité en cas de sinistre | IMPR-3178 |
| Courrier dégageant notre responsabilité refus devis requalification réservoir | IMPR-3303 |
| Courrier décalage VE plus-moins 1 mois | GUID-5027 |
| Relance devis maintenance DI | IMPR-3289 |

| Ressources |  |
| --- | --- |
| JDE | Vdoc |
| UNItec | UNItec Service Center |

Préparer une visite préventive

Réaliser une visite préventive

Commentaires (Optionnels)

Glossaire - BT : Bon de travail Vérification (BTV) émis pour que le technicien puisse aller faire la prestation de services (visite préventive). - Commande d’achat AX : correspond à une commande de prestation de sous-traitance sous contrat (diffère de la commande AQ, qui est aussi une prestation de sous-traitance mais suite à un devis). - JDE : outil de gestion (ERP) unique, il intègre tous les processus administratifs et financiers de notre société pour les activités Systèmes et Portables (Achats, Ventes, Logistique, Installation, Service, Contrat, Comptabilité Clients, Fournisseurs, …). Il est interfacé avec les outils UNIcom & UNItec puis centralise toutes les données et transactions - Plan de maintenance de l’équipement : Nombre de visite à faire dans l’année - Plan de maintenance du parc : vérification à effectuer sur les appareils du parc - Préconisations : Les préconisations peuvent être de plusieurs types : - - PTO : c’est une préconisation (de type opportunité) libre créée par le technicien qui ne contient que du texte (exemple : les blocs de secours ne sont pas vérifiés). Elle est automatiquement routée vers le responsable. - - PTD : c’est une préconisation de type « devis » : elle contient du matériel, un prix et une quantité. Elle est envoyée après clôture du BT soit chez le client ou au commercial pour validation (en fonction du paramétrage du client) - PTC : c’est une préconisation de type « Commande de vente » : elle contient du matériel, un prix et une quantité. Elle est signée par le client au cours de l’intervention. La pose/mise en service peut être différée si besoin. - SS-TT : sous-traitance - UNIcom : outil de chiffrage Produits et Contrats pour les commerciaux Service et les Fifties - UNItec : outils technique service commun à destination de nos techniciens & fifties - Vdoc : outils permettant de stocker, partager et diffuser des documents (GED, gestion électronique de documents)

| Suivi des évolutions |  |  |
| --- | --- | --- |
| Date | Indice | Nature de la modification |
| 19/06/2019 | 1 | Création |